Приложение №10

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации на

управление многоквартирными домами,

не выбравшими способ управления

многоквартирным домом и

управляющую организацию по адресам:

г. Когалым, ул. Мира, д.14А;

г. Когалым, ул. Олимпийская, д.25,

реестровый номер №22-ЖК

Приложение №3

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ А.А. Морозов

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Лот №1

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Когалым, ул. Мира, д.14А.

| Общая площадь жилых помещений в МКД - 3352,19 кв.м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| 1 | Техническое обслуживание элементов кровли |  | 19 710,88 | 0,49 |
| 1.1 | Плановые и внеплановые осмотры кровли с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 1 206,79 | 0,03 |
| 1.2 | Прочистка внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 1.3 | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости в зимний период | 10 056,57 | 0,25 |
| 1.4 | Очистка кровли от мусора | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 8 045,26 | 0,20 |
| 2 | Техническое обслуживание фасадов |  | 4 022,63 | 0,10 |
| 2.1 | Плановые и внеплановые осмотры фасадов с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 4 022,63 | 0,10 |
| 3 | Техническое обслуживание и санитарное содержание мест общего пользования |  | 496 392,30 | 12,34 |
| 3.1 | Плановые и внеплановые осмотры подъездов и лестничных клеток с составлением дефектных актов |  | 6 436,20 | 0,16 |
| 3.1.1 | осмотр внутренней отделки стен | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 6 033,94 | 0,15 |
| 3.1.2 | осмотр железобетонных перекрытий | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 3.2 | Снятие пружин на входных дверях | при подготовке к работе в весенне-летний период | 2 815,84 | 0,07 |
| 3.3 | Подметание лестничных площадок и маршей |  | 449 327,55 | 11,17 |
| 3.3.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | ежедневно | 366 059,15 | 9,10 |
| 3.3.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | ежедневно | 83 268,40 | 2,07 |
| 3.4 | Мытье лестничных площадок и маршей |  | 29 365,18 | 0,73 |
| 3.4.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | 18 906,35 | 0,47 |
| 3.4.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | 10 458,83 | 0,26 |
| 3.5 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 3.6 | Влажная протирка стен | 1 раз в год | 4 827,15 | 0,12 |
| 3.7 | Влажная протирка дверей | 1 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 3.8 | Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в год | 2 413,58 | 0,06 |
| 3.9 | Влажная протирка плафонов | 1 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 4 | Техническое обслуживание подвальных помещений |  | 2 815,84 | 0,07 |
| 4.1 | Плановые и внеплановые осмотры подвалов с состовлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 2 815,84 | 0,07 |
| 5 | Техническое обслуживание отмостки |  | 402,26 | 0,01 |
| 5.1 | Плановые и внеплановые осмотры отмосток с состовлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 6 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  | 49 880,59 | 1,24 |
| 6.1 | Внутриквартирные системы |  | 34 192,34 | 0,85 |
| 6.1.1 | Плановые и внеплановые осмотры систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления |  | 34 192,34 | 0,85 |
| 6.1.1.1 | Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 19 710,88 | 0,49 |
| 6.1.1.2 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 14 481,46 | 0,36 |
| 6.2 | Общедомовые системы |  | 15 688,25 | 0,39 |
| 6.2.1 | Детальный осмотр общедомовых систем в подвалах и на технических этажах | постоянно | 15 688,25 | 0,39 |
| 7 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период |  | 84 877,45 | 2,11 |
| 7.1 | Востановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 6 033,94 | 0,15 |
| 7.2 | Замена отдельных участков трубопроводов | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 15 688,25 | 0,39 |
| 7.3 | Промывка системы отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 13 676,94 | 0,34 |
| 7.4 | Ремонт, наладка, промывка, испытание теплообменников | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 11 665,62 | 0,29 |
| 7.5 | Регулировка системы отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 1 609,05 | 0,04 |
| 7.6 | Проведение гидровлических испытаний |  | 16 090,51 | 0,40 |
| 7.6.1 | Первое рабочее испытание отдельных частей | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 6 436,20 | 0,16 |
| 7.6.2 | Рабочая проверка системы в целом | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 5 631,68 | 0,14 |
| 7.6.3 | Окончательная проверка при сдачи системы | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 2 815,84 | 0,07 |
| 7.6.4 | Проверка на прогрем отопительных приборов с регулировкой | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 1 206,79 | 0,03 |
| 7.7 | Консервация системы отопления | при подготовке к работе в весенне-летний период | 20 113,14 | 0,50 |
| 8 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  | 10 861,10 | 0,27 |
| 8.1 | Плановые и внеплановые осмотры вентиляционных каналов с состовлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 10 861,10 | 0,27 |
| 9 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 417 146,52 | 10,37 |
| 9.1 | Очистка придомовой территории от мусора |  | 296 065,42 | 7,36 |
| 9.1.1 | Очистка придомовой территории от мусора с усовершенствованным покрытием 1 класса | ежедневно | 7 240,73 | 0,18 |
| 9.1.2 | Очистка придомовой территории от мусора с усовершенствованным покрытием 2 класса | ежедневно | 44 248,91 | 1,10 |
| 9.1.3 | Очистка придомовой территории от мусора без покрытия 1 класса | ежедневно | 41 030,81 | 1,02 |
| 9.1.4 | Очистка придомовой территории от мусора без покрытия 2 класса | ежедневно | 203 544,98 | 5,06 |
| 9.2 | Очистка контейнерных площадок от остатков ТБО | ежедневно | 23 733,51 | 0,59 |
| 9.3 | Очистка контейнерных площадок от снега в зимнее время | ежедневно | 32 181,02 | 0,80 |
| 9.4 | Очистка от снега крылец и подходов к ним | 1 раз в день | 20 917,67 | 0,52 |
| 9.5 | Очистка от наледи крылец и подходов к ним |  | 44 248,91 | 1,10 |
| 9.5.1 | Очистка от наледи крылец и подходов к ним (2 класс) | 1 раз в 3 дня | 13 274,67 | 0,33 |
| 9.5.2 | Очистка от наледи крылец и подходов к ним (3 класс) | 1 раз в 3 дня | 30 974,24 | 0,77 |
| 10 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  | 101 772,49 | 2,53 |
| 10.1 | Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | 1 раз в день | 74 820,88 | 1,86 |
| 10.2 | Утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | постоянно | 26 951,61 | 0,67 |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 62 350,73 | 1,55 |
| 12 | Дератизация и дезинсекция |  | 13 274,67 | 0,33 |
| 12.1 | Дезинсекция подвалов | по мере необходимости | 5 229,42 | 0,13 |
| 12.2 | Дератизация подвалов | по мере необходимости | 5 229,42 | 0,13 |
| 12.3 | Дезинфекция площадок | по мере необходимости | 402,26 | 0,01 |
| 12.4 | Дезинсекция площадок | по мере необходимости | 1 206,79 | 0,03 |
| 12.5 | Дератизация площадок | по мере необходимости | 1 206,79 | 0,03 |
| 13 | Обслуживание АИТП |  | 112 633,58 | 2,80 |
| ВСЕГО: |  |  | 1 376 141,04 | 34,21 |