Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации на

управление многоквартирными домами,

не выбравшими способ управления

многоквартирным домом и

управляющую организацию по адресу:

г. Когалым, ул. Мира, д.14А

реестровый номер №22-ЖК

Приложение №2

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ А.А. Морозов

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Лот №1

Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома  по адресу:                                                       г. Когалым, ул. Мира, д.14А.

I. Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Мира, д.14А |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер |  |
| 3. Серия, тип постройки | Литовский проект |
| 4. Год постройки | 1983 год |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | нет |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 5 |
| 10. Наличие подвала | есть |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 75 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 16602,00 куб. м. |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 3941,76 кв. м. |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 3352,19 кв. м. |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| 20. Количество лестниц | 5 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 216,80 кв. м. |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 137,05 кв. м. |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 750,51 кв. м. |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 3 820,50 кв. м. |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | 86:17:010101:27 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Железобетонный сборный | хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | хорошее |
| 3. | Перегородки | Железобетонные панели | хорошее |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Сборные железобетонные многопустотные плиты | хорошее |
|  | Междуэтажные | Сборные железобетонные многопустотные плиты | хорошее |
|  | Подвальные | Сборные железобетонные многопустотные плиты | хорошее |
| 5. | Крыша | Материал кровли – рулонные наплавляемые материалы | удовлетворительное |
| 6. | Полы | Бетонные | хорошее |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | Деревянные с двойным остеклением | удовлетворительное |
|  | Двери | Межкомнатные – деревянные, входные - металлические | хорошее |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Окраска, побелка | хорошее |
|  | Наружная |  |  |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Предусмотрены | хорошее |
|  | Напольные эл. плиты | Предусмотрены | хорошее |
|  | Радио | Не предусмотрены |  |
|  | Телефон | Предусмотрены |  |
|  | Телевидение | Антенна общего пользования | хорошее |
|  | Мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | Лифты | Отсутствует |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением | хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Проводка скрытая | хорошее |
|  | Холодное водоснабжение | Централизованное | хорошее |
|  | Горячее водоснабжение | Централизованное | хорошее |
|  | Водоотведение | Централизованное | хорошее |
|  | Отопление | Централизованное | хорошее |
| 11. | Лестницы | Сборные железобетонные марши | хорошее |
| 12. | Прочие элементы | Крыльца бетонные | хорошее |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Чернявская Л.К.

(подпись)

"23" ноября 2015 г.

М.П.