Приложение №10

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом,

не выбравшим способ управления

многоквартирным домом и

управляющую организацию по адресам:

г. Когалым, ул. Мира, д.14А

реестровый номер №24-ЖК

Приложение №3

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ А.А. Морозов

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Лот №1

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Когалым, ул. Мира, д.14А.

Общая площадь жилых помещений в МКД - 3352,19 кв.м.

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание элементов кровли |  | 21722,19 | 0,54 |
| 1.1 | Плановые и внеплановые осмотры кровли с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 1 206,79 | 0,03 |
| 1.2 | Прочистка внутреннего водостока и водоприемных воронок до выпуска | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 1.3 | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости в зимний период | 11 263,36 | 0,28 |
| 1.4 | Очистка кровли от мусора | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 8 849,78 | 0,22 |
| 2 | Техническое обслуживание фасадов |  | 4424,89 | 0,11 |
| 2.1 | Плановые и внеплановые осмотры фасадов с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 4 424,89 | 0,11 |
| 3 | Техническое обслуживание и санитарное содержание мест общего пользования |  | 546675,14 | 13,59 |
| 3.1 | Плановые и внеплановые осмотры подъездов и лестничных клеток с составлением дефектных актов |  | 7240,73 | 0,18 |
| 3.1.1 | осмотр внутренней отделки стен | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 6 838,47 | 0,17 |
| 3.1.2 | осмотр железобетонных перекрытий | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 3.2 | Снятие пружин на входных дверях | при подготовке к работе в весенне-летний период | 3 218,10 | 0,08 |
| 3.3 | Подметание лестничных площадок и маршей |  | 494380,98 | 12,29 |
| 3.3.1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | ежедневно | 402 665,06 | 10,01 |
| 3.3.2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | ежедневно | 91 715,92 | 2,28 |
| 3.4 | Мытье лестничных площадок и маршей |  | 32583,29 | 0,81 |
| 3.4.1 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | 20 917,67 | 0,52 |
| 3.4.2 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | 11 665,62 | 0,29 |
| 3.5 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 3.6 | Влажная протирка стен | 1 раз в год | 5 229,42 | 0,13 |
| 3.7 | Влажная протирка дверей | 1 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 3.8 | Влажная протирка перил лестниц | 1 раз в год | 2 815,84 | 0,07 |
| 3.9 | Влажная протирка плафонов | 1 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 4 | Техническое обслуживание подвальных помещений |  | 3218,1 | 0,08 |
| 4.1 | Плановые и внеплановые осмотры подвалов с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 3 218,10 | 0,08 |
| 5 | Техническое обслуживание отмостки |  | 402,26 | 0,01 |
| 5.1 | Плановые и внеплановые осмотры отмостки с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 402,26 | 0,01 |
| 6 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  | 55110 | 1,37 |
| 6.1 | Внутриквартирные системы |  | 37812,7 | 0,94 |
| 6.1.1 | Плановые и внеплановые осмотры систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления |  | 37812,7 | 0,94 |
| 6.1.1.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 21 722,19 | 0,54 |
| 6.1.1.2 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 16 090,51 | 0,4 |
| 6.2 | Общедомовые системы |  | 17297,3 | 0,43 |
| 6.2.1 | Детальный осмотр общедомовых систем в подвалах и на технических этажах | постоянно | 17 297,30 | 0,43 |
| 7 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период |  | 93324,96 | 2,32 |
| 7.1 | Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 6 838,47 | 0,17 |
| 7.2 | Замена отдельных участков трубопроводов | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 17 297,30 | 0,43 |
| 7.3 | Промывка системы отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 14 883,72 | 0,37 |
| 7.4 | Ремонт, наладка, промывка, испытание теплообменников | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 12 872,41 | 0,32 |
| 7.5 | Регулировка системы отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 1 609,05 | 0,04 |
| 7.6 | Проведение гидравлических испытаний |  | 17699,56 | 0,44 |
| 7.6.1 | Первое рабочее испытание отдельных частей | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 7 240,73 | 0,18 |
| 7.6.2 | Рабочая проверка системы в целом | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 6 033,94 | 0,15 |
| 7.6.3 | Окончательная проверка при сдачи системы | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 3 218,10 | 0,08 |
| 7.6.4 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 1 206,79 | 0,03 |
| 7.7 | Консервация системы отопления | при подготовке к работе в весенне-летний период | 22 124,45 | 0,55 |
| 8 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов |  | 12067,88 | 0,3 |
| 8.1 | Плановые и внеплановые осмотры вентиляционных каналов с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 12 067,88 | 0,3 |
| 9 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | 458981,86 | 11,41 |
| 9.1 | Очистка придомовой территории от мусора |  | 325832,87 | 8,1 |
| 9.1.1 | Очистка придомовой территории от мусора с усовершенствованным покрытием 1 класса | ежедневно | 8 045,26 | 0,2 |
| 9.1.2 | Очистка придомовой территории от мусора с усовершенствованным покрытием 2 класса | ежедневно | 48 673,80 | 1,21 |
| 9.1.3 | Очистка придомовой территории от мусора без покрытия 1 класса | ежедневно | 45 053,43 | 1,12 |
| 9.1.4 | Очистка придомовой территории от мусора без покрытия 2 класса | ежедневно | 224 060,38 | 5,57 |
| 9.2 | Очистка контейнерных площадок от остатков ТБО | ежедневно | 26 147,08 | 0,65 |
| 9.3 | Очистка контейнерных площадок от снега в зимнее время | ежедневно | 35 399,13 | 0,88 |
| 9.4 | Очистка от снега крылец и подходов к ним | 1 раз в день | 22 928,98 | 0,57 |
| 9.5 | Очистка от наледи крылец и подходов к ним |  | 48673,8 | 1,21 |
| 9.5.1 | Очистка от наледи крылец и подходов к ним (2 класс) | 1 раз в 3 дня | 14 481,46 | 0,36 |
| 9.5.2 | Очистка от наледи крылец и подходов к ним (3 класс) | 1 раз в 3 дня | 34 192,34 | 0,85 |
| 10 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора |  | 112231,32 | 2,79 |
| 10.1 | Вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | 1 раз в день | 82 463,87 | 2,05 |
| 10.2 | Утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора | постоянно | 29 767,45 | 0,74 |
| 11 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 68 786,94 | 1,71 |
| 12 | Дератизация и дезинсекция |  | 14 079,20 | 0,35 |
| 12.1 | Дезинсекция подвалов | по мере необходимости | 5 631,68 | 0,14 |
| 12.2 | Дератизация подвалов | по мере необходимости | 5 631,68 | 0,14 |
| 12.3 | Дезинфекция площадок | по мере необходимости | 402,26 | 0,01 |
| 12.4 | Дезинсекция площадок | по мере необходимости | 1 206,79 | 0,03 |
| 12.5 | Дератизация площадок | по мере необходимости | 1 206,79 | 0,03 |
| 13 | Обслуживание АИТП | постоянно | 123896,94 | 3,08 |
| ВСЕГО: |  |  | 1 514 921,68 | 37,66 |