Приложение №10

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации на

управление многоквартирным домом,

не выбравшим способ управления

многоквартирным домом по адресу:

г. Когалым, ул. Рижская, д.7

реестровый номер №30-ЖК

Приложение №3

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ А.А. Морозов

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Когалым, ул. Рижская, д.7.

Общая площадь жилых помещений в МКД – 95,50 кв.м.

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв. метр общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на управление |  |  | 3 793,26 | 3,31 |
| Содержание многоквартирного дома |  |  | 21 484,92 | 18,75 |
| 1 | Конструктивные элементы дома |  | 7 249,31 | 6,326 |
| 1.1 | Кровля |  | 990,14 | 0,864 |
| 1.1.1 | плановые и внеплановые осмотры кровли с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 145,54 | 0,127 |
| 1.1.2 | проверка неисправности и ремонт слуховых окон | по мере необходимости | 844,60 | 0,737 |
| 1.2 | Фасад |  | 520,36 | 0,454 |
| 1.2.1 | плановые и внеплановые осмотры фасада с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | 520,28 | 0,454 |
| 1.2.2 | проверка состояния продухов в цоколях и их заделка | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год | 0,08 | 0,00007 |
| 1.3 | Техническое подполье |  | 59,25 | 0,0517 |
| 1.3.1 | плановые и внеплановые осмотры техподполья с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 44,12 | 0,0385 |
| 1.3.2 | мелкий ремонт и укрепление дверей в техподполье | по мере необходимости | 15,13 | 0,0132 |
| 1.4 | Чердачное помещение |  | 270,45 | 0,236 |
| 14.1 | плановые и внеплановые осмотры чердачного помещения с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 2 раз в год | 53,86 | 0,047 |
| 1.4.2 | мелкий ремонт и укрепление дверей и люков выхода на кровлю и чердачное помещение | по мере необходимости | 48,13 | 0,042 |
| 1.4.3 | ремонт и укрепление жалюзийных решеток на слуховых окнах | по мере необходимости | 168,46 | 0,147 |
| 1.5 | Отмостка |  | 3,44 | 0,003 |
| 1.5.1 | плановые и внеплановые осмотры отмосток с составлением дефектных ведомостей | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год | 3,44 | 0,003 |
| 1.6 | Внутренние системы холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, отопления и электроснабжения |  | 5 405,67 | 4,717 |
| 1.6.1 | Внутриквартирные системы |  | 1 458,85 | 1,273 |
| 1.6.1.1 | плановые и внеплановые осмотры систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и отопления с обязательным отражением в журнале профилактического осмотра их технического состояния | по мере необходимости, но не реже 1 раз в год (согласно графика профилактического осмотра) | 1 034,84 | 0,903 |
| 1.6.1.2 | ревизия или замена отсекающих вентилей холодного и горячего водоснабжения | по мере необходимости | 108,87 | 0,095 |
| 1.6.1.3 | укрепление трубопроводов | по мере необходимости | 38,96 | 0,034 |
| 1.6.1.4 | замена сальниковых набивок, льняных подмоток | по мере необходимости | 17,19 | 0,015 |
| 1.6.1.5 | прочистка стояков систем холодного, горячего водоснабжения | по мере необходимости | 1,15 | 0,001 |
| 1.6.1.6 | устранение засора в системе хоз. фекальной канализации (общий стояк) | по выявлению | 21,77 | 0,019 |
| 1.6.1.7 | прочистка радиаторов, регулировка трехходовых кранов | по мере необходимости | 87,09 | 0,076 |
| 1.6.1.8 | устранение течи на трубопроводах систем горячего и холодного водоснабжения | по заявкам | 148,98 | 0,130 |
| 1.6.2 | Общедомовые системы |  | 841,17 | 0,734 |
| 1.6.2.1 | проведение планово предупредительных ремонтов систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения и электрических устройств | 1 раз в год (согласно графика ППР) | 82,51 | 0,072 |
| 1.6.2.2 | удаление воздуха из системы отопления | постоянно, после начала отопительного периода | 41,26 | 0,036 |
| 1.6.2.3 | замена сальниковых набивок, льняных подмоток, смена вентилей, задвижек, устранение течи, утепление трубопроводов | по мере необходимости | 58,45 | 0,051 |
| 1.6.2.4 | прочистка канализационных сетей до первого выпуска | по мере необходимости | 8,02 | 0,007 |
| 1.6.2.5 | наружный и внутренний осмотр электрических шкафов вводно-распределительных устройств, ликвидация видимых повреждений, проверка работоспособности оборудования, проверка наличия и восстановление нарушенных пломб и маркировки, контроль за отсутствием перегревов электрических сетей | 3 раза в год | 567,27 | 0,495 |
| 1.6.2.6 | при возникновении аварийных ситуаций немедленное отключение неисправного оборудования или участка электрической сети до устранения неисправности | по мере необходимости | 83,66 | 0,073 |
| 1.6.3 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период |  | 3 105,65 | 2,710 |
| 1.6.3.1 | восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 93,97 | 0,082 |
| 1.6.3.2 | замена отдельных участков трубопроводов | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 143,25 | 0,125 |
| 1.6.3.3 | промывка системы водоснабжения и системы отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 1 048,59 | 0,915 |
| 1.6.3.4 | регулировка системы отопления | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 1 184,96 | 1,034 |
| 1.6.3.5 | проведение гидравлических испытаний | при подготовке к работе в осенне-зимний период | 441,21 | 0,385 |
| 1.6.3.6 | консервация системы отопления | при подготовке к работе в весенне-летний период | 193,67 | 0,169 |
| 2 | Содержание жилого дома |  | 295,67 | 0,258 |
| 2.1 | Кровля |  | 28,65 | 0,025 |
| 2.1.1 | удаление наледи со скатной кровли | по мере необходимости в зимний период | 28,65 | 0,025 |
| 2.2 | Техподполье и чердачное помещение |  | 267,02 | 0,233 |
| 2.2.1 | соблюдение температурно-влажностного режима | постоянно | 267,02 | 0,233 |
| 3 | Уборка придомовой территории |  | 7 635,79 | 6,663 |
| 3.1 | очистка контейнерных площадок от остатков ТБО | ежедневно | 3 156,08 | 2,754 |
| 3.2 | очистка контейнерных площадок от снега в зимнее время | ежедневно | 4 479,71 | 3,909 |
| 4 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | 3 279,86 | 2,862 |
| 4.1 | вывоз твердых бытовых отходов | 1 раз в день | 3 279,85 | 2,862 |
| 4.2 | вывоз крупногабаритного мусора | 1 раз в неделю | 0,01 | 0,00001 |
| 5 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 2 034,15 | 1,775 |
| 5.1 | круглосуточное диспетчерское обслуживание | постоянно | 2 034,15 | 1,775 |
| 6 | Прочие услуги |  | 990,14 | 0,864 |
| 6.1 | дератизация и дезинсекция мест общего пользования, технического подполья, чердачного помещения и контейнерных площадок | по мере необходимости | 990,14 | 0,864 |
| Текущий ремонт многоквартирного дома |  |  | 5 004,57 | 4,37 |
| 1 | Ремонт цоколей, отмосток | по мере необходимости | 452,67 | 0,395 |
| 2 | Ремонт двухскатных кровель отдельными местами | см.примечание | 3 161,81 | 2,759 |
| 3 | Ремонт трубопроводов внутридомовой системы водоснабжения | см.примечание | 537,47 | 0,469 |
| 4 | Ремонт трубопроводов внутридомовой системы теплоснабжения | см.примечание | 257,85 | 0,225 |
| 5 | Ремонт трубопроводов внутридомовой системы канализации | см.примечание | 592,48 | 0,517 |
| 6 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки | 1 раз в 3 года | 2,29 | 0,002 |
| ВСЕГО: |  |  | 30 282,75 | 26,43 |

Примечание:

Текущий ремонт производится по элементам здания или его составным частям с периодичностью, обеспечивающей эффективную эксплуатацию жилого здания с момента завершения его строительства до момента постановки на капитальный ремонт.

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов до постановки на капитальный ремонт указана в Ведомственных строительных нормах ВСН 58-88 (р).