Приложение №10

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управления введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом по адресу

город Когалым улица Дружбы народов, дом 36

реестровый номер №31-ЖК

Приложение №3

к договору на управление

введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ Л.К.Чернявская

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию

общего имущества многоквартирного дома в капитальном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией с АИТП, расположенного в правобережной части города Когалыма по адресу улица Дружбы народов, дом 36

Общая площадь помещений в многоквартирном доме – 10 737,50 кв.м.

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения работ в год | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание многоквартирного дома |  |  | 7 492 976,40 | 58,15 |
| I | Содержание несущих конструкций |  | 716 825,93 | 5,56 |
| 1 | Фундамент |  | 3 865,68 | 0,03 |
| 1.1 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | 2 раза в год | 3 865,68 | 0,03 |
| 2 | Подвал |  | 68 293,68 | 0,53 |
| 2.1 | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | постоянно | 1 288,56 | 0,01 |
| 2.2 | Проверка состояния помещений подвалов: | постоянно | 67 005,12 | 0,52 |
| 2.2.1 | Принятие мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями | постоянно | 32 214,00 | 0,25 |
| 2.2.2 | Контроль за состоянием дверей подвалов. | постоянно | 9 019,92 | 0,07 |
| 2.2.3 | Контроль за состоянием запорных устройств дверей подвалов с устранением выявленных неисправностей. | постоянно | 9 019,92 | 0,07 |
| 2.2.4 | Замена ламп люминесцентных | по мере необходимости | 16 751,28 | 0,13 |
| 3 | Стены (фасад) |  | 83 756,40 | 0,65 |
| 3.1 | Осмотр железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 25 771,20 | 0,20 |
| 3.2 | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | постоянно | 1 288,56 | 0,01 |
| 3.3 | Контроль состояния и восстановление отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | 2 раза в год | 16 751,28 | 0,13 |
| 3.4 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 2 раза в год | 39 945,36 | 0,31 |
| 4 | Перекрытия |  | 1 288,56 | 0,01 |
| 4.1 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 раз в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 5 | Кровля |  | 2 963,69 | 0,02 |
| 5.1 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 раза в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 5.2 | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 5.3 | Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи (обогрев водоприемных воронок) | 1 раз в год | 386,57 | 0,00 |
| 6 | Лестницы |  | 425 224,80 | 3,30 |
| 6.1 | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях |  | 109 527,60 | 0,85 |
| 6.2 | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступах в домах с железобетонными лестницами |  | 315 697,20 | 2,45 |
| 7 | Внутренняя отделка |  | 131 433,12 | 1,02 |
| 7.1 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 раз в год | 18 039,84 | 0,14 |
| 7.2 | Ремонт покрытия полов из керамических плиток до 10 шт. размерами 300 мм*300 мм | по мере необходимости | 113 393,28 | 0,88 |
| II | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения входящих в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 2 435 254,74 | 18,90 |
| 1 | Системы вентиляции и дымоудаления |  | 216 000,00 | 1,68 |
| 1.1 | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем контроль | 2 раза в год | 216 000,00 | 1,68 |
| 2 | Электрическое запирающее устройство (домофон) |  | 70 800,00 | 0,55 |
| 2.1 | Техническое обслуживание электрического запирающего устройства (домофон) | 1 раз в год | 70 800,00 | 0,55 |
| 3 | Вентиляция |  | 36 079,68 | 0,28 |
| 3.1 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 18 039,84 | 0,14 |
| 3.2 | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки | постоянно | 18 039,84 | 0,14 |
| 4 | Содержание индивидуального теплового пункта и водоподкачки в многоквартирных домах: |  | 222 920,88 | 1,73 |
| 4.1 | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | постоянно | 222 920,88 | 1,73 |
| 5 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах |  | 113 393,28 | 0,88 |
| 5.1 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год | 30 925,44 | 0,24 |
| 5.2 | Промывка участка водопровода | 1 раз в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 5.3 | Прочистка канализационного лежака | 1 раз в год | 56 696,64 | 0,44 |
| 5.4 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 18 039,84 | 0,14 |
| 5.5 | Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и целостности пломб | 1 раз в год | 386,57 | 0,00 |
| 5.6 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм) | ежемесячно | 2 577,12 | 0,02 |
| 5.7 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм) | по мере необходимости | 644,28 | 0,01 |
| 5.8 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм | по мере необходимости | 1 288,56 | 0,01 |
| 5.9 | Поиск неисправностей при отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм | по мере необходимости | 1 288,56 | 0,01 |
| 6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение, электроснабжение) в многоквартирных домах |  | 578 988,66 | 4,49 |
| 6.1 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 раз в год | 46 388,16 | 0,36 |
| 6.2 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 6.3 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 6.4 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 раз в год | 45 099,60 | 0,35 |
| 6.5 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 раз в год | 163 647,12 | 1,27 |
| 6.6 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 раз в год | 78 602,16 | 0,61 |
| 6.7 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год | 38,66 | 0,00 |
| 6.8 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм | 1 раз в год | 39 945,36 | 0,31 |
| 6.9 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год | 3 865,68 | 0,03 |
| 6.10 | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 раз в год | 19 328,40 | 0,15 |
| 6.11 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 100 мм | 1 раз в год | 88 910,64 | 0,69 |
| 6.12 | Осмотр силовых установок | 1 раз в год | 386,57 | 0,00 |
| 6.13 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год | 67 005,12 | 0,52 |
| 6.14 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год | 21 905,52 | 0,17 |
| 6.15 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 7 | Лифт |  | 1 197 072,24 | 9,29 |
| 7.1 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифтов; обеспечение проведения аварийного обслуживания лифтов; обеспечение проведения технического освидетельствования лифтов, в том числе после замены элементов оборудования. | постоянно | 1 197 072,24 | 9,29 |
| Ш | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 3 744 194,56 | 29,06 |
| 1 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением | ежедневно | 130 144,56 | 1,01 |
| 2 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением | 2 раза в неделю | 207 458,16 | 1,61 |
| 3 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | ежедневно | 27 059,76 | 0,21 |
| 4 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 1 раз в месяц | 9 019,92 | 0,07 |
| 5 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в месяц | 33 502,56 | 0,26 |
| 6 | Мытье лифтов | 1 раз в месяц | 2 577,12 | 0,02 |
| 7 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 раз в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 8 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 2 раза в год | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 18 039,84 | 0,14 |
| 10 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 2 577,12 | 0,02 |
| 11 | Подметание подвалов без предварительного увлажнения | 2 раза в год | 2 577,12 | 0,02 |
| 12 | Протирка номерных фонарей (указатели улицы и номера дома) | 2 раза в год | 128,86 | 0,00 |
| 13 | Промывка фасадов, окрашенных перхлорвиниловыми красками водой (удаление надписей и объявлений) | 2 раза в год | 180 398,40 | 1,40 |
| 14 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 раз в год | 25,77 | 0,00 |
| 15 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 раз в год | 128,86 | 0,00 |
| 16 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 раз в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 17 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 раз в год | 28 348,32 | 0,22 |
| 18 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 раз в год | 386,57 | 0,00 |
| 19 | Обметание пыли с потолков | 1 раз в год | 6 442,80 | 0,05 |
| 20 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | ежедневно в летний период | 155 915,76 | 1,21 |
| 21 | Уборка газонов от случайного мусора | ежедневно в летний период | 126 278,88 | 0,98 |
| 22 | Стрижка газонов | 1 раз в год | 19 328,40 | 0,15 |
| 23 | Очистка урн от мусора | 2 раза в месяц | 5 154,24 | 0,04 |
| 24 | Уборка детских и спортивных площадок | 2 раза в месяц | 24 482,64 | 0,19 |
| 25 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 раза в месяц | 184 264,08 | 1,43 |
| 26 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 2 раза в месяц | 800 195,76 | 6,21 |
| 27 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 1 раз в месяц | 637 837,20 | 4,95 |
| 28 | Посыпка территории I класса | 1 раз в 3 дня | 9 019,92 | 0,07 |
| 29 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 1 раз в год | 257,71 | 0,00 |
| 30 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 раз в год | 3 865,68 | 0,03 |
| 31 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором парковка | 1 раз в день | 154 627,20 | 1,20 |
| 32 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 1 раз в день | 6 442,80 | 0,05 |
| 33 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 1 раз в день | 1 288,56 | 0,01 |
| 34 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | ежедневно | 29 636,88 | 0,23 |
| 35 | Уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно | 19 328,40 | 0,15 |
| 36 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 раз в год | 1 288,56 | 0,01 |
| 37 | Вывоз ТКО | постоянно | 247 403,52 | 1,92 |
| 38 | Организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | постоянно | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Утилизация ТКО | постоянно | 115 970,40 | 0,90 |
| 40 | Ремонт газонов (восстановление торфа, посев травы) | 1 раз в год | 32 214,00 | 0,25 |
| 41 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 1 раз в год | 45 099,60 | 0,35 |
| 42 | Обеспечение противопожарного состояния лестничных площадок, маршей и мест общего пользования | постоянно | 18 039,84 | 0,14 |
| 43 | Услуги по начислению и сбору платежей за ЖКУ | постоянно | 454 861,68 | 3,53 |
| IV | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества в многоквартирном доме |  | 596 603,28 | 4,63 |
| 1 | холодная вода | постоянно | 15 462,72 | 0,12 |
| 2 | горячая вода | постоянно | 61 850,88 | 0,48 |
| 3 | электрическая энергия | постоянно | 483 210,00 | 3,75 |
| 4 | отведение сточных вод | постоянно | 36 079,68 | 0,28 |
| Расходы на управление многоквартирным домом |  |  | 282 194,64 | 2,19 |
| ИТОГО оплата обязательных работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 1 кв.м. общей площади жилого помещения составляет: |  |  | 7 775 171,04 | 60,34 |