Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом по адресу

город Когалым улица Дружбы народов, дом 36,

реестровый номер №31-ЖК

Приложение №2

к договору на управление

введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ Л.К.Чернявская

628481, г. Когалым,

ул. Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail: glonass1@yandex.ru

от «___» ______________20__ г.

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

город Когалым, улица Дружбы народов, дом 36

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Дружбы народов, д.36 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер |  |
| 3. Серия, тип постройки | Многоквартирный шестнадцатиэтажный жилой дом |
| 4. Год постройки | 2017 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | нет |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 16 |
| 10. Наличие подвала | да |
| 11. Наличие цокольного этажа | нет |
| 12. Наличие мансарды | нет |
| 13. Наличие мезонина | нет |
| 14. Количество квартир | 118 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 1 |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 53 514,00 м3 |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 11 854,15 м2 |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 8 551,20 м2 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 2 186,30 м2 |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 857,79 м2 |
| 20. Количество лестниц | 2 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 114,25 м2 |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 1 848,6 м2 |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 2 820,64 м2 |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 11 835 м2 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | 86:17:0010111:202 |

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Фундаменты в виде ЖБ монолитных перекрестных лент толщиной 40 см из бетона класса В15, F100, W6 | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Наружные стены из трёхслойных железобетонных панелей толщиной 430 мм и 470 мм со слоев утеплителя (т.н. сэндвич-элемент) Внутренние стены – несущие стены (продольные) из железобетонных панелей толщиной 240 мм. Несущие стены (поперечные) из железобетонных панелей толщиной 200 мм. | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Внутриквартирные из гипсокартонных плит по металлическому каркасу толщиной 100 мм. Санузлы из бетонных панелей толщиной 80 мм. | Хорошее |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Перекрытия из сборных пустотных панелей из преднапряжённого железобетона толщиной 265 мм. | Хорошее |
|  | Межэтажные | Перекрытия из сборных пустотных панелей из преднапряжённого железобетона толщиной 265 мм. | Хоошее |
|  | Подвальные | Перекрытия из сборных пустотных панелей из преднапряжённого железобетона толщиной 265 мм. | Хорошее |
| 5. | Крыша | Кровля плоская с рулонным покрытием из направляемых материалов (верхний слой с защитным покрытием) | Хорошее |
| 6. | Полы | Жилые комнаты – линолеум, санузлы – керамическая плитка, МОП – крупноразмерная керамическая плитка | Хорошее |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом. Лоджии – алюминиевый профиль с одинарным остеклением. | Хорошее |
|  | Двери | Наружные двери из ПВХ профилей с двухкамерным стеклопакетом из закаленного противоударного стекла. Внутренние металлические с двухкамерным стеклопакетом из закаленного противоударного стекла, армированный, прозрачный | Хорошее |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Стены- декоративная штукатурка с окраской, полы- клинкерная плитка 300*300 | Хорошее |
|  | Наружная | Стены – окрашенные фасадной акриловой краской. Цвет белый, синий | Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Стальные ванны с заземлением | Хорошее |
|  | Напольные эл.плиты | Нет |  |
|  | Радио | Нет |  |
|  | Телефон | По кабельной канализации в трубе ПНД 100 мм до подвального помещения здания | Хорошее |
|  | Телевидение | Антенные мачты с заземляющим контуром | Хорошее |
|  | Мусоропровод | В здание предусмотрен мусоропровод и устройство его очистки, при необходимости, дезинфекции. |  |
|  | Лифты | Пассажирский грузоподъемностью 400 кг, пассажирский грузоподъемностью 630 кг в каждой секции | Хорошее |
|  | Вентиляция | Естественная система вентиляции: приток осуществляется через утепленные клапана, установленные в наружных стенах здания | Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Провода и кабели с медными жилами соответствующих сечений. Кабели и провода применены с изоляцией, не распространяющей горение и низким дымогазовыделением (нг (А)- LS). Для противопожарных систем и аварийного освещения применены огнестойкие кабели. | Хорошее |
|  | Холодное и горячее водоснабжение | Водоснабжение предусмотрено от городской водопроводной сети двумя вводами 100 мм из стальных труб с весьма усиленной изоляцией. Для повышения давления в сети водоснабжения установлены повысительные насосы. Система противопожарного водопровода отделена от системы хозяйственного питьевого водопровода. Горячее водоснабжение приготовление с помощью автоматизированного теплового пункта | Хорошее |
|  | Водоотведение | Водостоки внутренние из оцинкованной стали. Канализация самотечная. Вертикальные и магистральные стояки канализации из чугунных раструбных труб, внутри санузлов квартир из пластиковых труб | Хорошее |
|  | Отопление | Радиаторная система отопления с нижней разводкой по подвалу и вертикальными стояками. Нагревательные приборы стальные радиаторы «ЛИДИЯ» высотой от 300 и 500 мм. Магистральные трубопроводы, стояки и подводки к приборам из водогазопроводных труб | Хорошее |
| 11. | Лестницы | Лестницы из сборных железобетонных элементов | Хорошее |
| 12. | Прочие элементы |  |  |
|  | Детская площадка | Качалка-балансир KSIL – 2шт., игровой комплекс KSIL – 1 шт., песочный дворик «Опушка» KSIL – 1 шт., качели KSIL – 2 шт., стена для лазания KSIL – 2 шт., турник детский KSIL – 2 шт., стойка баскетбольная KSIL – 2 шт., тренажер KSIL – 2 шт. | Хорошее |
|  | Освещение придомовой территории | Кабель марки ВВГ сечение 5*4 и 5*6 мм2 от существующего щита наружного освещения ЩНО в ТП2. Светильники установлены на стальной опоре высотой Н=6,0 м. с лампой 84 Вт 5000К. 22 шт. | Хорошее |

_____________ Инженер ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Вовк Н.Г.

(подпись)

"___" ______________ 201__ г.