Приложение №10

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управления введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом по адресу

город Когалым улица Комсомольская, дом 10

реестровый номер №35-ЖК

Приложение №3

к договору на управление

введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ И.А.Хуморов

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Перечень

обязательных работ и услуг по содержанию

общего имущества многоквартирного дома в капитальном исполнении с местами общего пользования с центральной канализацией с АИТП, расположенного в левобережной части города Когалыма по адресу улица Комсомольская, дом 10

Общая площадь жилых помещений в многоквартирном доме – 1201,1 кв.м.

| № п/п | Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и услуг | Годовая плата, руб. | Стоимость на квадратный метр общей площади жилого помещения, руб. в месяц |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы на управление |  | 22 052,20 | 1,53 |
| 2 | Содержание жилищного фонда |  | 529 396,84 | 36,73 |
| 2.1 | Содержание несущих конструкций |  | 27 240,95 | 1,89 |
| 2.1.1 | Фундамент |  | 432,40 | 0,03 |
|  | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | 2 раза в год | 432,40 | 0,03 |
| 2.1.2 | Подвал |  | 15 975,09 | 1,11 |
|  | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений | постоянно | 144,13 | 0,01 |
|  | Проверка состояния помещений подвала: принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвала; контроль за состоянием запорных устройств дверей подвалов с устранением выявленных неисправностей; замена ламп накаливания. | постоянно | 15 830,96 | 1,1 |
| 2.1.3 | Стены (фасад) |  | 4 669,88 | 0,324 |
|  | Осмотр железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 3 026,77 | 0,21 |
|  | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | постоянно | 57,65 | 0,004 |
|  | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины) | постоянно | 1 585,45 | 0,11 |
| 2.1.4 | Перекрытия |  | 288,26 | 0,02 |
|  | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 раз в год | 288,26 | 0,02 |
| 2.1.5 | Кровля |  | 2 738,51 | 0,19 |
|  | Осмотр всех элементов кровель, водостоков | 2 раза в год | 1 873,72 | 0,13 |
|  | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше | 2 раза в год | 864,79 | 0,06 |
| 2.1.6 | Лестницы |  | 475,64 | 0,033 |
|  | Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях | 2 раза в год | 432,40 | 0,03 |
|  | Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами | 2 раза в год | 43,24 | 0,003 |
| 2.1.7 | Внутренняя отделка |  | 2 594,38 | 0,18 |
|  | Осмотр внутренней отделки стен | 1 раз в год | 2 161,98 | 0,15 |
|  | Ремонт покрытия полов из керамических плиток | по мере необходимости | 432,40 | 0,03 |
| 2.2 | Содержание оборудования и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома |  | 155 535,27 | 10,793 |
| 2.2.1 | Вентиляция |  | 2 017,85 | 0,14 |
|  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 2 017,85 | 0,14 |
| 2.2.2 | Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП) |  | 40 356,96 | 2,8 |
|  | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуального теплового пункта в многоквартирных домах: проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на АИТП в многоквартирном доме; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования АИТП; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. | постоянно | 40 356,96 | 2,8 |
| 2.2.3 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирном доме |  | 24 358,31 | 1,69 |
|  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год | 6 485,94 | 0,45 |
|  | Промывка участка водопровода | 1 раз в год | 1 585,45 | 0,11 |
|  | Прочистка канализационного лежака | по мере необходимости | 8 936,18 | 0,62 |
|  | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 2 017,85 | 0,14 |
|  | Визуальный осмотр прибора учета воды и проверка наличия и нарушения пломб | 1 раз в год | 288,26 | 0,02 |
|  | Снятие и запись показаний приборов учета воды с вычислителя в журнал | ежемесячно | 1 873,72 | 0,13 |
|  | Составление акта при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды | по мере необходимости | 432,40 | 0,03 |
|  | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды | по мере необходимости | 1 441,32 | 0,1 |
|  | При отказе или неисправной работе прибора учета воды - поиск неисправностей | по мере необходимости | 1 297,19 | 0,09 |
| 2.2.4 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  | 56 398,85 | 3,913 |
|  | Осмотр внутриквартирных устройств системы теплоснабжения | 1 раз в год | 5 332,88 | 0,37 |
|  | Регулировка и наладка системы отопления | 1 раз в год | 1 585,45 | 0,11 |
|  | Первое рабочее испытание отдельных частей системы теплоснабжения | 1 раз в год | 1 008,92 | 0,07 |
|  | Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом | 1 раз в год | 1 008,92 | 0,07 |
|  | Окончательная проверка при сдаче системы теплоснабжения | 1 раз в год | 432,40 | 0,03 |
|  | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год | 43,24 | 0,003 |
|  | Промывка трубопроводов системы теплоснабжения | 1 раз в год | 2 306,11 | 0,16 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | по мере необходимости | 14 989,73 | 1,04 |
|  | Ликвидация воздушных пробок в отопительных приборах | по мере необходимости | 7 350,73 | 0,51 |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов системы теплоснабжения | по мере необходимости | 22 340,46 | 1,55 |
| 2.2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения в местах общего пользования многоквартирного дома |  | 3 603,30 | 0,25 |
|  | Осмотр силовых установок | 1 раз в год | 432,40 | 0,03 |
|  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 раз в год | 1 441,32 | 0,1 |
|  | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 раз в год | 432,40 | 0,03 |
|  | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год | 1 297,19 | 0,09 |
| 2.2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы ограничения доступа "Домофон" |  | 28 800,00 | 2 |
|  | Содержание системы ограничения доступа "домофон" в МОП |  | 28 800,00 | 2 |
| 2.3 | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 330 638,81 | 22,94 |
|  | Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | ежедневно | 99 595,21 | 6,91 |
|  | Мытье лестничных площадок и маршей | 1 раз в месяц | 11 818,82 | 0,82 |
|  | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 раз в год | 144,13 | 0,01 |
|  | Протирка пыли с подоконников в МОП | 1 раз в год | 57,65 | 0,004 |
|  | Мытье и протирка дверей в МОП (с двух сторон) | 1 раз в год | 288,26 | 0,02 |
|  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в МОП | 1 раз в год | 720,66 | 0,05 |
|  | Протирка номерных знаков | 2 раза в год | 144,13 | 0,01 |
|  | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) в МОП | 1 раз в год | 28,83 | 0,002 |
|  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) в МОП | 1 раз в год | 28,83 | 0,002 |
|  | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) в МОП | 1 раз в год | 144,13 | 0,01 |
|  | Влажная протирка стен (с моющим средством) в МОП | 1 раз в год | 720,66 | 0,05 |
|  | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) в МОП | 1 раз в год | 28,83 | 0,002 |
|  | Обметание пыли с потолков в МОП | 1 раз в год | 432,40 | 0,03 |
|  | Подметание в летний период пешеходных дорожек | ежедневно | 1 585,45 | 0,11 |
|  | Уборка газонов от случайного мусора | ежедневно | 29 979,46 | 2,08 |
|  | Стрижка газонов | 1 раз в год | 432,40 | 0,03 |
|  | Очистка урн от мусора | по мере необходимости | 9 080,32 | 0,63 |
|  | Содержание детских и спортивных площадок: | ежедневно | 8 936,18 | 0,62 |
|  | в т.ч. |  | 0,00 |  |
|  | - уборка детских и спортивных площадок |  | 8 359,66 | 0,58 |
|  | - осмотр, мелкий ремонт МАФ |  | 576,53 | 0,04 |
|  | Очистка крылец и подходов к ним от наледи без обработки противогололедными реагентами | по мере необходимости | 6 197,68 | 0,43 |
|  | Посыпка песком крылец и подходов к ним | по мере необходимости | 1 008,92 | 0,07 |
|  | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 раз в год | 0,00 | 0 |
|  | Уборка крыльца и подхода к нему (в холодный период года) | ежедневно | 8 647,92 | 0,6 |
|  | Уборка крыльца и подхода к нему (в теплый период года) | ежедневно | 1 585,45 | 0,11 |
|  | Очистка контейнерной площадки в холодный период | ежедневно | 12 251,22 | 0,85 |
|  | Уборка мусора на контейнерных площадках | ежедневно | 7 927,26 | 0,55 |
|  | Вывоз ТКО | постоянно | 27 673,34 | 1,92 |
|  | Организация сбора отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов. | постоянно | 2 594,38 | 0,18 |
|  | Утилизация ТКО | постоянно | 12 971,88 | 0,9 |
|  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | по мере необходимости | 7 494,86 | 0,52 |
|  | Услуги по начислению и сбору платежей за ЖКУ | постоянно | 50 878,60 | 3,53 |
|  | Обеспечение противопожарного состояния лестничных площадок, маршей и мест общего пользования | постоянно | 2 017,85 | 0,14 |
|  | Аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома |  | 25 223,10 | 1,75 |
| 2.4 | Коммунальный ресурс на содержание общего имущества в многоквартирном доме |  | 15 998,65 | 1,11 | 1,11 |
|  | холодная вода |  | 1 585,45 | 0,11 |
|  | горячая вода |  | 6 341,81 | 0,44 |
|  | электрическая энергия |  | 4 323,96 | 0,3 |
|  | отведение сточных вод |  | 3 747,43 | 0,26 |
|  | ИТОГО оплата обязательных работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме на 1 кв.м. общей площади жилого помещения составляет: |  | 551 449,03 | 38,26 |