Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управление введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом по адресу: г. Когалым, ул. Береговая, д.89

реестровый номер №61-ЖК

Приложение №2

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ А.Т.Бутаев

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома по адресу:                                                  г. Когалым, ул. Береговая, д.89

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым, ул. Береговая, д. 89 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 2021 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | нет |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | - |
| 11. Наличие цокольного этажа | имеется |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 45 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | цокольный этаж |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 13650 м3 |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 2365,5 м2 |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 1963,7 м2 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | нет |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1876,4 м2 |
| 20. Количество лестниц | 3 лестничных клетки, 12 маршей |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 132,0 м2 |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 126,1 м2 |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 5,7 м2 |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 3524,0 м2 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | 86:17:0010205:132 |

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Свайный, монолитные ж/б ростверки | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Бетонные блоки ФБС, диафрагмы жесткости (цокольный этаж), ж/б стеновые панели, диафрагмы жесткости, блоки из ячеистого бетона | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Межквартирные – пазогребневая-гипсовая плита ПГП | Хорошее |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
|  | Междуэтажные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
|  | Подвальные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
| 5. | Крыша | Двускатная, шатровая с покрытием из профилированного листа | Хорошее |
| 6. | Полы | Линолеум, плитка из керамогранита | Хорошее |
| 7. | Проемы: |  | Хорошее |
|  | Окна | ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом. | Хорошее |
|  | Двери | Металлические утепленные, деревянные | Хорошее |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Стены-обои, окраска; потолки – натяжные | Хорошее |
|  | Наружная | Навесная вентилируемая фасадная система, лицевая отделка – металлосайдинг | Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Ванны стальные эмалированные | Хорошее |
|  | Напольные эл. плиты | Электрическая плита «FLAMA» AE 14025W | Хорошее |
|  | Радио | - |  |
|  | Телефон | Поквартирная разводка | Хорошее |
|  | Телевидение | Оптико-волоконный кабель, поквартирная разводка | Хорошее |
|  | Мусоропровод | - |  |
|  | Лифты | - |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением, воздуховоды Ø100 и 300 мм из спирально-навивных оцинкованных труб | Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Поквартирная разводка розеточной сети и сети электроосвещения с установкой электросчетчиков «Меркурий 206» | Хорошее |
|  | Холодное водоснабжение | Стояки – труба стальная ВГП, внутриквартирная разводка- трубы из полипропилена, с установкой счетчиков холодной воды | Хорошее |
|  | Горячее водоснабжение | Стояки – труба стальная ВГП, внутриквартирная разводка- из полипропилена с установкой счетчиков горячей воды | Хорошее |
|  | Водоотведение | Стояки, внутриквартирная разводка из труб и фасонных частей полипропиленовых диаметром 110 и 50мм | Хорошее |
|  | Отопление | Стояки трубы стальные ВГП внутриквартирная разводка сшитый полиэтилен, радиаторы биметаллические «EVOLUTION» EvB500, клапаны, регулирующие фирмы «HLV», измерители тепловой энергии Mono RM «SANEXT» | Хорошее |
| 11. | Лестницы | ж/б ступени по металлическим косаурам, площадки – ж/б плиты и монолитные участки из бетона | Хорошее |
| 12. | Прочие элементы |  |  |
|  | Детская площадка | Площадь -143м2, Детский игровой комплекс-1 шт, песочница -1 шт, качалка-балансир – 1шт, стойка баскетбольная – 1шт, игровой автомобиль «Джип» 1 – шт. | Хорошее |
|  | Освещение придомовой территории | Светодиодные светильники на металлических опорах – 5 шт. | Хорошее |

Состав общего имущества в многоквартирном доме

| № | Наименование объекта | Описание и назначение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (далее – помещения общего пользования), в том числе: |  |
| 1.1. | межквартирные лестничные площадки | 9 шт. ж/б плиты, монолитная стяжка |
| 1.2. | лестницы, коридоры | Лестницы ж/б ступени по металлическим косаурам марши – 12 шт. |
| 1.3. | чердак |  |
| 1.4. | технический подвал | - |
| 1.5. | технический этаж |  |
| 1.6. | лифты, лифтовые шахты | - |
| 2. | Крыши | Двускатная, шатровая с покрытием из профилированного листа |
| 3. | Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, в том числе: |  |
| 3.1. | фундамент | Свайный, монолитные ж/б ростверки |
| 3.2. | несущие стены | ж/б каркас |
| 3.3. | плиты перекрытий | ж/б плиты марки ПБ |
| 3.4. | балконные плиты | ж/б плиты |
| 3.5. | плиты перекрытий лоджий | - |
| 4. | Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе: |  |
| 4.1. | окна помещений общего пользования | ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом |
| 4.2. | двери помещений общего пользования | Металлические утепленные |
| 4.3. | перила | Металлические |
| 4.4. | парапеты | ж/б панель |
| 4.5. | чердачные люки | Металлические противопожарные двери=3 шт. |
| 5. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе: |  |
| 5.1. | система трубопроводов: |  |
| 5.1.1. | водоснабжения, включая: |  |
|  | - стояки, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства | Стояки-трубы стальные оцинкованные водогазопроводнные, ответвления –трубы из пропилена |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Краны шаровые муфтовые латунные |
| 5.1.2. | водоотведения, включая: |  |
|  | - стояки | Трубы полипропиленовые канализационные, фасонные части |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Отсутствует |
| 5.1.3. | отопления, включая: |  |
|  | - стояки | Стояки-трубы стальные неоцинкованные водогазопроводные |
|  | - обогревающие элементы лестничной клетки | радиаторы биметаллические «EVOLUTION» EvB500 |
|  | - регулирующая и запорная арматура | клапаны, регулирующие фирмы «HLV» |
| 5.2. | внутридомовая система электроснабжения, включая: |  |
|  | - вводно-распределительные устройства | Комплект вводно-распределительных устройств ВП-ВРУ1А-11-10 УХЛ4 – 1 шт.; РП-ВРУ1А-47-00 УХЛ4 – 1 шт. |
|  | - этажные вводные щитки и шкафы | Низковольтное комплектное устройство ЩЭ-5 – 9 шт. Низковольтное комплектное устройство ЩК (щит квартирный) – 45 шт. |
|  | - аппаратуры защиты, контроля и управления | Щит аварийного питания (с АВР) ЩАП-34-31 – 1 шт. Щит распределительный ЩСА – 1 шт. Щит распределительный ППУ – 1 шт. Шкаф управления освещением БАУО – 1 шт. |
|  | - автоматически запирающиеся устройства дверей многоквартирного дома (доводчики) | На подъездных дверях – 3 шт. |
|  | - осветительные установки помещений общего пользования | Светильники ДБО-88. |
|  | - силовые установки | - |
|  | - электрическая проводка (кабель) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта электрической энергии | Кабель АВБбШв 4х70 мм2. Кабель ВВГнг(A)-LS 5х35 мм2. Провод ПуГВнг(A)-LS 5(1х70) мм2. Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х70 мм2. |
|  | - электрические установки системы дымоудаления | нет |
|  | - система автоматической пожарной сигнализации | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142 |
| 5.3. | общедомовые приборы учёта, включая: |  |
|  | - воды | ОСВУ-25 «НЕПТУН», Ду25 – 1 шт. |
|  | - тепловой энергии | ПРИМ -40-1-0 – 2 шт. |
|  | - электрической энергии | Счетчики электрической энергии c модуляцией FSK «Матрица»; - NP73E.1-11-1 - NP733-14-1(I-2Rs) (3-31-1) - NP733-14-1(I-2Rs) (3-31-1) Счетчик электрической энергии «Меркурий 234»: - 234 ART-01 ORL1 |
| 5.4. | механическое оборудование, включая: |  |
|  | - двери лифтовой шахты | нет |
|  | - сетка лифтовой шахты | нет |
|  | - система ограниченного доступа «домофон» | нет |
|  | - внутридомовая система принудительной вентиляции | нет |
| 5.5. | почтовые ящики | Металлические почтовые ящики-45шт. |
| 5.6. | пожарные ящики в комплекте | нет |
| 6. | Земельный участок с элементами озеленения и благоустройства | Согласно кадастровому плану |
| 7. | Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в том числе: |  |
| 7.1. | трансформаторные подстанции, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома | нет |
| 7.2. | тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома | нет |
| 7.3. | АИТП (автоматизированный индивидуальный тепловой, пункт) | АИТП = 1 к-т |
| 7.4. | коллективные автостоянки | Автостоянка на 31 м/место с асфальтобетонным покрытием |
| 7.5. | контейнерные площадки по сбору твердых бытовых отходов (ТБО) | Хозплощадка с бетонным покрытием S=10 м2, контейнер для мусора со съемной крышкой – 3 шт. |
| 7.6. | детские и спортивные площадки | Площадь – 194,4 м2 |
| 7.7. | малые архитектурные формы (МАФ) | Детский игровой комплекс-1 к-т, песочница -1шт, качалка-балансир-1шт, стойка баскетбольная-1шт, игровой автомобиль «Джип» 1 – шт. контейнер для мусора – 6 шт., стойка для чистки ковров – 4шт |
| 7.8 | освещение придомовой территории | Светодиодные светильники на металлических опорах – 5 шт. |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Кудла А.В.

(подпись)

М.П.