Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управление введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом по адресу: г. Когалым, ул. Дорожников, д.2

реестровый номер №62-ЖК

Приложение №2

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ А.Т.Бутаев

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома по адресу:                                                  г. Когалым, ул. Дорожников, д.2

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Когалым, ул. Дорожников, д. 2 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 2021 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | - |
| 6. Степень фактического износа | - |
| 7. Год последнего капитального ремонта | - |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | - |
| 9. Количество этажей | 4, в том числе технический этаж |
| 10. Наличие подвала | есть |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 61 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | - |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | - |
| 18. Строительный объем | 18794,6 м3 |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 3858,7 м2 |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2913,4 м2 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 2303,8 |
| 20. Количество лестниц | 16 |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 51,84 м2 |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 319 м2 |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 2622,8 м2 |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 5776 м2 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | 86:17:0010212:203 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Монолитные ж/б плиты, стены ф-та-блоки ФБС | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Силикатные блоки | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Межквартирные- пеноблок, межкомнатные-ГКЛ | Хорошее |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
|  | Междуэтажные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
|  | Подвальные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
| 5. | Крыша | Скатная из профилированного стального настила по деревянным стропилам и обрешетке | Хорошее |
| 6. | Полы | Линолеум, плитка из керамогранита | Хорошее |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом. | Хорошее |
|  | Двери | Металлические утепленные, деревянные | Хорошее |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Стены-обои, окраска; потолки – натяжные, окраска | Хорошее |
|  | Наружная | Навесная вентилируемая фасадная система | Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Ванны стальные эмалированные | Хорошее |
|  | Напольные эл. плиты |  | Хорошее |
|  | Радио | - |  |
|  | Телефон | По квартирная разводка | Хорошее |
|  | Телевидение | На кровле антенны-2шт, поквартирная разводка. | Хорошее |
|  | Мусоропровод | - |  |
|  | Лифты | - |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением, воздуховоды ø160, 180 мм из оцинкованной стали. | Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Поквартирная разводка розеточной сети и сети электроосвещения с установкой электросчетчиков «Матрица» | Хорошее |
|  | Холодное водоснабжение | Магистральные трубопроводы и стояки – трубы стальные оцинкованные ВГП, внутриквартирная разводка- трубы из полипропилена, с установкой счетчиков холодной воды | Хорошее |
|  | Горячее водоснабжение | Стояки - труба стальная ВГП, внутриквартирная разводка- из полипропилена с установкой счетчиков горячей воды | Хорошее |
|  | Водоотведение | Магистральные трубопроводы и стояки- трубы полипропиленовые, внутриквартирная разводка из труб НПВХ | Хорошее |
|  | Отопление | Стояки и внутриквартирная разводка -трубы стальные ВГП, радиаторы алюминиевые RS Bimetal/500, ручной балансировочный клапан Leno MS-BD фирмы «Данфосс», измерители тепловой энергии ИНДИВИД-1 | Хорошее |
| 11. | Лестницы | Ж/бетонные марши, площадки- ж/бетонные плиты | Хорошее |
| 12. | Прочие элементы |  |  |
|  | Детская площадка | Площадь -409 м2, Детский игровой комплекс-2 шт., песочница -1шт, качалка-балансир-2 шт., домик лабиринт- 1 шт. | Хорошее |
|  | Освещение придомовой территории | «Победа» LED-100-К/К50 на металлических оцинкованных опорах- 10 шт. | Хорошее |

Состав общего имущества в многоквартирном доме

| № | Наименование объекта | Описание и назначение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе: |  |
| 1.1. | межквартирные лестничные площадки | 8 шт., материал ж/б плиты |
| 1.2. | лестницы, коридоры | ж/б марши 16 шт. |
| 1.3. | чердак | 1219 |
| 1.4. | технический подвал | 1084,8 |
| 1.5. | технический этаж | - |
| 1.6. | лифты, лифтовые шахты | - |
| 2. | Крыши | Скатная из профилированного стального настила по деревянным стропилам и обрешетке |
| 3. | Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, в том числе: |  |
| 3.1. | фундамент | Монолитные ж/б плиты, стены ф-та-блоки ФБС |
| 3.2. | несущие стены | Силикатные блоки |
| 3.3. | плиты перекрытий | ж/бетонные, марки ПБ |
| 3.4. | балконные плиты | ж/бетонные, марки ПБ |
| 3.5. | плиты перекрытий лоджий | ж/бетонные, марки ПБ |
| 4. | Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе: |  |
| 4.1. | окна помещений общего пользования | ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом |
| 4.2. | двери помещений общего пользования | Металлические утепленные, деревянные |
| 4.3. | перила | Металлические |
| 4.4. | парапеты | Кирпичные |
| 4.5. | чердачные люки | EI30 – 4 шт. |
| 5. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе: |  |
| 5.1. | система трубопроводов: |  |
| 5.1.1. | водоснабжения, включая: |  |
|  | - стояки, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства | Стояки-трубы стальные оцинкованные ВГП, ответвления-трубы из полипропилена |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Краны шаровые муфтовые, краны шаровые муфтовые латунные с обратным клапаном |
| 5.1.2. | водоотведения, включая: |  |
|  | - стояки | Трубы полипропиленовые |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Отсутствует |
| 5.1.3. | отопления, включая: |  |
|  | - стояки | Трубы стальные ВГП |
|  | - обогревающие элементы лестничной клетки | Чугунные радиаторы МС-140-108 |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Ручной балансировочный клапан Leno MS-BD фирмы «Данфосс» |
| 5.2. | внутридомовая система электроснабжения, включая: |  |
|  | - вводно-распределительные устройства | ВРУ1- 1 компл. |
|  | - этажные вводные щитки и шкафы | Устройство распределительное этажное (ЭЩ2,ЭЩ3, ЭЩ4,ЭЩ5,ЭЩ6) |
|  | - аппаратуры защиты, контроля и управления | Щит автоматического ввода резервного питания АВР, Я8303-3464- 1шт. Щит аварийного освещения с блоком автоматического управления в зависимости от освещенности, с фото головкой ЯУО-6- 1 шт. |
|  | - автоматически запирающиеся устройства дверей многоквартирного дома (доводчики) | На подъездных дверях – 4 шт. |
|  | - осветительные установки помещений общего пользования | Светильник светодиодный 35 Вт ARN-208L-Glass-4 шт. Светильник светодиодный 12Вт AL-3005 Светильник светодиодный 10Вт SOLO-S10- 52 шт. Светильник подвесной для ламп накаливания НСП02-001-60-33 шт. Светильник потолочный ламп накаливания НПП03-100 – 55 шт. |
|  | - силовые установки | Щит распределительный силовой ЩРн-12з |
|  | - электрическая проводка (кабель) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта электрической энергии | Кабель силовой ВВГнг-LS Кабель силовой ВВГнг-FRLS |
|  | - электрические установки системы дымоудаления | - |
|  | - система автоматической пожарной сигнализации | Пожарный дымовой оптический автономный ИП212-43М |
| 5.3. | общедомовые приборы учёта, включая: |  |
|  | - воды | ВСХНд-32– 1 шт., ВСХ-32-1 шт., СКБ-32- 1 шт. |
|  | - тепловой энергии | ПРИМ-40- 2 шт. |
|  | - электрической энергии | NP73E.1-11-1- 4 шт., NP73Е.1-14-1- 2 шт. |
| 5.4. | механическое оборудование, включая: |  |
|  | - двери лифтовой шахты | - |
|  | - сетка лифтовой шахты | - |
|  | - система ограниченного доступа «домофон» | - |
|  | - внутридомовая система принудительной вентиляции | - |
| 5.5. | почтовые ящики | 61 |
| 5.6. | пожарные ящики в комплекте | - |
| 6. | Земельный участок с элементами озеленения и благоустройства | Согласно кадастровому плану |
| 7. | Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в том числе: |  |
| 7.1. | трансформаторные подстанции, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома | - |
| 7.2. | тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома | - |
| 7.3. | АИТП (автоматизированный индивидуальный тепловой, пункт) | АИТП-1 к-т |
| 7.4. | коллективные автостоянки | Асфальтобетонное покрытие Для временного хранения 18 м/мест |
| 7.5. | контейнерные площадки по сбору твердых бытовых отходов (ТБО) | Контейнер для мусора со съемной крышкой- 2 шт. |
| 7.6. | детские и спортивные площадки | Площадь 409 м2 |
| 7.7. | малые архитектурные формы (МАФ) | Скамья – 2 шт., урна-4 шт. |
| 7.8. | освещение придомовой территории | Светильник «Победа» LED-100-К/К50 на металлических оцинкованных опорах- 10 шт. |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Кудла А.В.

(подпись)

М.П.