Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управление введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом по адресу: г. Когалым, ул. Степана Повха, д.19

реестровый номер №66-ЖК

Приложение №2

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ Е.В.Епифанова

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома по адресу:                                                г. Когалым, улица Степана Повха, дом 19

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | город Когалым, улица Степана Повха, дом 19 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | 86:17:0010111:1313 |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 2021 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | нет |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 9 этажей |
| 10. Наличие подвала | имеется |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 219 квартир |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | нет |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 61398,9 |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 16973,6 |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 12441,2 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | нет |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 4045,8 |
| 20. Количество лестниц | 6 лестничных клетки, 108 маршей |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 1068,24 |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 639 |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 4045,8 |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 15597,0 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | 86:17:0010111:40, 86:17:0010111:221, 86:17:0010111:433, 86:17:0000000:104 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Ж/Б ростверк по забивным Ж/Б сваям 1.011.1-10. | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Железобетонные панели | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Железобетонные панели | Хорошее |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Ж/бетонные плиты | Хорошее |
|  | Междуэтажные | Ж/бетонные плиты | Хорошее |
|  | Подвальные | Ж/бетонные плиты | Хорошее |
| 5. | Крыша | Плоская кровля из рулонных кровельных материалов | Хорошее |
| 6. | Полы | Линолеум, плитка из керамогранита | Хорошее |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом. | Хорошее |
|  | Двери | Металлические утепленные, деревянные | Хорошее |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Стены-обои, окраска; потолки – натяжные, окраска | Хорошее |
|  | Наружная | Навесная вентилируемая фасадная система, минераловатным утеплением, с каркасом из стальных окрашенных профилей, облицовкой из металлических кассет | Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Ванны стальные эмалированные | Хорошее |
|  | Напольные эл. плиты | - |  |
|  | Радио | - |  |
|  | Телефон | Поквартирная разводка | Хорошее |
|  | Телевидение | Поквартирная разводка. | Хорошее |
|  | Мусоропровод | 6 шт | Хорошее |
|  | Лифты | 6 шт | Хорошее |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением Противодымная вентиляция с крышными вентиляторами, с противопожарной системой регулировки. | Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Поквартирная разводка розеточной сети и сети электроосвещения с установкой электросчетчиков EC2726 | Хорошее |
|  | Холодное водоснабжение | Насосная станция, стояки – труба стальная ВГП, счетчик СХВ-15 | Хорошее |
|  | Горячее водоснабжение | Стояки – труба стальная ВГП, счетчик СХВ-15, ЭВН | Хорошее |
|  | Водоотведение | Стояки, внутриквартирная разводка из полипропиленовых труб и фасонных частей | Хорошее |
|  | Отопление | Стояки и внутриквартирная разводка -трубы стальные ВГП, конвектор «Универсал» поквартирный прибор учета «GE700», клапаны регулирующие фирмы «Данфосс», ОПУ «МЕТРАН» | Хорошее |
| 11. | Лестницы | Ж/бетонные марши, площадки- ж/бетонные плиты | Хорошее |
|  | Детская площадка | 1 шт. | Хорошее |
| 12. | Прочие элементы |  |  |
|  | Спортивная площадка | 1 шт. | Хорошее |
|  | Детская площадка | 1 шт. | Хорошее |
|  | Площадка отдыха | 1 шт. | Хорошее |
|  | Хозяйственная площадка | 1 шт. | Хорошее |
|  | Освещение придомовой территории | Встраиваемые светодиодные светильники – 18 шт. | Хорошее |

Состав общего имущества в многоквартирном доме

| № | Наименование объекта | Описание и назначение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе: |  |
| 1.1. | межквартирные лестничные площадки | 108 шт, материалы ж/б плиты |
| 1.2. | лестницы, коридоры | Лестницы-ж/б марши-108 шт |
| 1.3. | чердак | S=1587,1 м2 |
| 1.4. | технический подвал | S=1587,1 м2 |
| 1.5. | технический этаж | S=1587,1 м2 |
| 1.6. | лифты, лифтовые шахты | 6 шт. |
| 2. | Крыши | Плоская кровля из рулонных кровельных материалов |
| 3. | Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, в том числе: |  |
| 3.1. | фундамент | Ж/Б ростверк по забивным Ж/Б сваям 1.011.1-10. |
| 3.2. | несущие стены | Железобетонные панели |
| 3.3. | плиты перекрытий | ж/бетонные |
| 3.4. | балконные плиты | ж/бетонные |
| 3.5. | плиты перекрытий лоджий | ж/бетонные |
| 4. | Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе: |  |
| 4.1. | окна помещений общего пользования | ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом |
| 4.2. | двери помещений общего пользования | Металлические утепленные, деревянные |
| 4.3. | перила | Металлические |
| 4.4. | парапеты | ж/бетонные |
| 4.5. | чердачные люки | Металлические противопожарные двери=6 шт |
| 5. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе: |  |
| 5.1. | система трубопроводов: |  |
| 5.1.1. | водоснабжения, включая: |  |
|  | - стояки, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства | Стояки-трубы стальные оцинкованные водогазопроводнные |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Краны шаровые муфтовые латунные |
| 5.1.2. | водоотведения, включая: |  |
|  | - стояки | Трубы полипропиленовые канализационные, фасонные части |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Отсутствует |
| 5.1.3. | отопления, включая: |  |
|  | - стояки | Стояки-трубы стальные неоцинкованные водогазопроводные |
|  | - обогревающие элементы лестничной клетки | Конвектор «Универсал» |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Клапаны регулирующие фирмы «Данфосс», |
| 5.2. | внутридомовая система электроснабжения, включая: |  |
|  | - вводно-распределительные устройства | ВРУ-1, ВРУ-2, ВРУ-3, ВРУ-3 |
|  | - этажные вводные щитки и шкафы | Устройство распределительное этажное (ЩЭ) |
|  | - аппаратуры защиты, контроля и управления | Щит автоматического ввода резервного питания АВР |
|  | - автоматически запирающиеся устройства дверей многоквартирного дома (доводчики) | На подъездных дверях=12 шт |
|  | - осветительные установки помещений общего пользования | Светильник светодиодный |
|  | - силовые установки | Щит распределительный силовой |
|  | - электрическая проводка (кабель) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта электрической энергии | Кабель силовой ВВГнг (А)-LS, Кабель силовой ВВГнг (A)-FRLS, Кабель силовой АВВГнг (А)-LS |
|  | - электрические установки системы дымоудаления | есть |
|  | - система автоматической пожарной сигнализации | есть |
| 5.3. | общедомовые приборы учёта, включая: |  |
|  | - воды | ВСХнг - 50 |
|  | - тепловой энергии | «МЕТРАН», «ВКТ» |
|  | - электрической энергии | Счетчик электрической энергии МАТРИЦА, EC2726 |
| 5.4. | механическое оборудование, включая: |  |
|  | - двери лифтовой шахты | есть |
|  | - сетка лифтовой шахты | есть |
|  | - система ограниченного доступа «домофон» | есть |
|  | - внутридомовая система принудительной вентиляции | Система дымоудаления |
| 5.5. | почтовые ящики | Металлические почтовые ящики=219 шт. |
| 5.6. | пожарные ящики в комплекте | есть |
| 6. | Земельный участок с элементами озеленения и благоустройства | Согласно кадастрового плана |
| 7. | Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в том числе: |  |
| 7.1. | трансформаторные подстанции, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома | нет |
| 7.2. | тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома | нет |
| 7.3. | АИТП (автоматизированный индивидуальный тепловой, пункт) | есть |
| 7.4. | коллективные автостоянки | есть |
| 7.5. | контейнерные площадки по сбору твердых бытовых отходов (ТБО) | Хозплощадка с бетонным покрытием S=45м2, мусорный контейнер – 4 шт. |
| 7.6. | детские и спортивные площадки | Детская площадка – 314 м2 Спортивная площадка – 1064,5 Площадка отдыха – 47,5 |
| 7.7. | малые архитектурные формы (МАФ) | Детская площадка Спортивная площадка Площадка отдыха Скамья Урна |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Кудла А.В.

(подпись)